«МҰНАЙХИМАВТОМАТИКА-CПб» АБҚ

2013 ЖЫЛЫ ШЫҒАРЫЛАТЫН АВТОМАТТАНДЫРУ МЕН БАҚЫЛАУ ҚҰРАЛЫ

199106, Санкт-Петербург, Шкипер ағыны, 14 үй, 19 ғимарат, лит.”З”, т/ф: (812) 323-24-78 Internet: www.nha-spb.ru Маркетинг бөлімі Жутовская Любовь Викторовна т/ф (812) ;-75-97 market@nha-spb.ru Техникалық директор Юдович Евгений Евгеньевич т/ф (812 323-59-70 techdirector@nha-spb.ru Бас директор Лосев Богдан Владимирович т/ф (812)323-24-78 info@nha-spb.ru Бағалар ҚҚС бөлек мың руб. көрсетілген және 31.03.2013 ж. жарамды

АН-2  Топырақ пен суда майлар және мұнайөнімдерінің барын зертханалық талдағыш

№1 жабдықтаушы (концентратомер, бағаналар блогі, әдістемелік жинақ, құжаттама)                     90

№2 жабдықтаушы (№1 жабдықтаушы + экстрактор Э)                                                                    114,5

№3 жабдықтаушы ( №1 жабдықтаушы + 2 экстрактора Э)                                                                  139

№4 жабдықтаушы ( №3 жабдықтаушы + экстрактор ЭГ)                                                                    165,5

Су үшін Экстрактор  Э (0,5л) немесе Э1 (0,5л  немесе 1,0 л, автономды) бөлгіш май құйғышпен   24,5                                                                                                                    Жер қыртысы мен жерге сығынды ЭГ (автономды)                                                                               26,5

ФР.1.31.2011 11313 АН-2 талдағышында судағы мұнайөнімдерінің жаппай қоюлануын өлшеу

әдістемесі 1,3

ФР.1.31.2011 11314  АН-2 талдағышында донна қабаттары мен сынама топырақта мұнайөнімдерінің жаппай қоюлануын өлшеу әдістемесі 1,3

ФР.1.31.2011 11315 АН-2 талдағышында судағы майлар және мұнайөнімдерінің жаппай қоюлануын өлшеу әдістемесі 1,2

ПР  АН-2, АН-1 сияқтыларда судағы мұнайөнімдерінің барын инфрақызыл талдағыштар үшін сынау сұйықтығы                                                                                                                                                     6

ЛАЗ-М  ГОСТ 20287 және ISO 3016 бойынша мұнайөнімдерінің аққыштығы мен қысымның тоңазуын анықтау үшін зертханалық автоматты аспап                                                                ___  268

ЛАЗ-М1  (ГОСТ 5066 и ASTM D2500) лайлану мен қысымның тоңазуы бойынша дизелді жанармайды талдау үшін зертханалық автоматты аспап                                                                   __282

ЛАЗ-М2  төментемпературалы, (ГОСТ 5066 и ASTM D2500) лайлану мен қысымның тоңазуы бойынша дизелді жанармайды талдау үшін зертханалық автоматты аспап                                  ___351

ЛАЗ-М3  төментемпературалы, ГОСТ 20287  және  ISO 3016 бойынша мұнайөнімдерінің аққыштығы мен қысымның тоңазуын анықтау үшін зертханалық автоматты аспап  ______ _  __337

ПО-ЛАЗ  ЛАЗ сияқты аппараттарда әрбір талдау бойынша есептерді ЖК құру мен сақтау, ағымдағы өлшемдер мониторингі үшін бағдарламалық жабдықтау ______ _                           ___ __16

АТФ-01 ГОСТ 22254 және ASTM D6371 бойынша дизелді отын сүзілуінің шектік температурасын автоматты анықтау үшін                                                                                                                     ___595

ПО-АТФ АТФ-01 аппаратында әрбір талдау бойынша есептерді ЖК құру мен сақтау, ағымдағы өлшемдер мониторингі үшін бағдарламалық жабдықтау                                              __________   _16

ЛТН-03  ГОСТ 33 сәйкес оң қысым саласында мұнайөнімдерінің тұтқырлығын анықтау үшін зертханалық жоғары дәлдікті термостат                                                 _____________________      _71

ИПБ-1  ГОСТ 4039, ГОСТ РЕН ИСО 7536 және ASTM  D525бойынша автомобильді жанармайдың индукциялы кезеңін анықтау үшін аппарат                                                                     ___________    260

ТЛ-1  ГОСТ 19932 (Конрадсон бойынша) және ASTM  D189 мұнайөнімдерінің коксталуын анықтау үшін аппарат                                                                                                     _______________________59

ЦНТ  ГОСТ 20284, ASTM D1500, ISO 2049 бойынша қара мұнайөнімдерінің түсін анықтау үшін зертханалық колориметр                                                        __________________________________ 244

КНС-1 ГОСТ 2667 бойынша ашық түсті мұнайөнімдерін түсін анықтау үшін               ________   252          
КНС-2  ГОСТ 25337 бойынша парафин түстерді анықтау үшін колориметр                                 __272

ЭЛ-4М  ГОСТ 25950 және ASTM  D2624 бойынша көмірсутекті сұйықтықтардың электрөткізгіштігін өлшеуші                                                                                               __________  112

АДП-02 ГОСТ 1756 бойынша жанармайдың қою буын анықтау үшін аппарат         285                                                                                                                                            
ЛКНМ  ГОСТ 8852  және ASTM  D524 сәйкес  Рамсбот бойынша мұнайөнімдерінің кокстелуін анықтау бойынша аппарат                                                                                         _______________ 550

ЭТК  ГОСТ 2917, ГОСТ 6321, ISO 2160 бойынша талдау  үшін тоттану эталоны.
Түрлі-түсті эталонды шкала халықаралық стандартқа сәйкес келеді.                                              ___6,5

ПЛЧТ-М  ГОСТ 17750 бойынша реактивті жанармайдың люминометрлік санын анықтау үшін аспап

______________997